DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO

DUŽICA

PREVENTIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

REDOVITI

GODIŠNJI LETAK

Dužica, svibanj 2015.

## ODGOVORNE OSOBE:

| redni broj | ### Ime i prezime osobe | adresa stanovanja | tel. kućni |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mobitel |
| 1. | ###### MARIN ČAČIĆ - predsjednik | Dužica 8 | 752-489 |
|  |  |  | 099/2752-489 |
| 2. | ###### FRANCEK FABIJANEC ###### – zamjenik predsjednika | Dužica 175 |  |
|  |  |  | 099/7101-241 |
| 3. | ###### SAŠA JERLEKOVIĆ - zapovjednik | Dužica 44 |  |
|  |  |  | 098/9304-505 |
| 4. | ###### DRAŽEN PRELOG ###### – zamjenik zapovjednika | Dužica 173 | 752-488 |
|  |  |  | 091/8862-322 |
| 5. | ###### DRAŽEN JERLEKOVIĆ - tajnik | Dužica 28 b | 752-477 |
|  |  |  | 091/6090-754 |

## OSOBE ZADUŽENE ZA UZBUNJIVANJE:

| redni broj | Ime i prezime odgovorne osobe | Adresa stanovanja | tel. kućni |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mobitel |
| 1. | ###### SAŠA JERLEKOVIĆ | Dužica 44 |  |
|  |  |  | 098/9304-505 |
| 2. | ###### DRAŽEN PRELOG | Dužica 173 | 752-488 |
|  |  |  | 091/8862-322 |
| 3. | ###### ŽELJKO KOCMANIĆ | Dužica 175 | 752-434 |
|  |  |  | 097/6752-434 |

# OSOBE KOJE IMAJU KLJUČ OD SPREMIŠTA:

| redni broj | ### Ime i prezime osobe | adresa stanovanja | tel. kućni |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mobitel |
| 1. | ###### SAŠA JERLEKOVIĆ | Dužica 173 |  |
|  |  |  | 098/9304-505 |
| 2. | ###### DRAŽEN PRELOG | Dužica 6a | 752-488 |
|  |  |  | 091/8862-322 |
| 3. | ###### ŽELJKO KOCMANIĆ | Dužica 175 | 752-434 |
|  |  |  | 097/6752-434 |
| 4. | ###### MARIN ČAČIĆ | Dužica 8 | 752-489 |
|  |  |  | 099/2752-489 |
| 5. | ###### STJEPAN ĆUK | ###### Dužica 15 | 752-389 |
|  |  |  | 099/2752-389 |
| 6. | Zlatko Kuštreba - u ostakljenom sandučiću | Dužica 61 - preko puta doma | 752-469 |

PREVENTIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA U DOMAĆINSTVU I PRI LOŽENJU OTVORENE VATRE NA POLJOPRIVREDNIM I DRUGIM POVRŠINAMA

Poštovani, molimo Vas da pročitate ove mjere i da ih se pridržavate kako bi i sebi i nama uštedjeli vrijeme i novac, a u konačnici zaštitili imovinu i ljudske živote.

1. ELEKTROINSTALACIJE

- potrebno je osigurače držati čistima i čvrsto montiranima, isti moraju biti originalni, a ne "krpani",

- ne postavljati nikakve improvizirane vodove,

- svi spojevi i čvorovi moraju biti dobro izolirani,

- kanali u kojima se nalaze vodiči moraju biti čisti,

- da se vodič drži na udaljenosti od grijači tijela, parnih cijevi, otvorene vatre i kiselina,

- da su ulazi vodiča u utikač, razne drške, prijenosne naprave ispravni i neoštećeni,

- da vodiči s gumenom izolacijom nisu u doticaju s uljem i mazivom, te da su zaštićeni od sunčevih zraka,

- žarulje, reflektori i ostala rasvjetna tijela ne smiju biti prašnjava, a u štalama i ostalim gospodarskim objektima ista moraju biti zaštićena staklenim armaturama.

2. DIMOVODNI KANALI I LOŽIŠTA

Dimnjaci se temelje isključivo na ne gorivim podlogama. Drvena građa, kao npr. stropna greda treba biti udaljena najmanje 20 cm od unutarnje stjenke dimnjaka. Otvori za čišćenje, bez obzira na kvalitetu ugrađenih vratašca ne smiju se nalaziti u prostorijama s povećanom opasnošću od požara. Limene priključne cijevi trebaju biti udaljene 1 m od stropne gorive obloge, a 0,5 m od jednake zidne obloge. Zidani dimnjaci moraju biti ožbukani, a svaka improvizacija sa salonitom i ostalim cijevima je vatroopasna. Sve gorive obloge i ostali gorivi materijal trebaju biti udaljeni od uređaja za grijanje, ovisno o njegovoj vrsti:

- kod željeznih peći bez obloge sa svih strana najmanje 0,8 m,

- kod kalijevih ili zidanih peći sa svih strana najmanje 0,1 m,

- kod željeznih peći s oblogama sa svih strana najmanje 0,2 m.

3. GOSPODARSKI OBJEKTI

- mjesta na kojima se sprema sijeno, slama i sl. treba udaljiti od ostalih objekata,

- između objekata s obzirom na prisustvo zapaljivog materijala, držati prostor čistim i prohodnim,

- kod sušionice mesa posebno treba voditi računa o mogućnostima zapaljenja rastaljene masti,

- kod objekata za tov stoke potrebno je osigurati mogućnost oslobađanja većeg broja stoke u što kraćem vremenu.

4. KORIŠTENJE PLINA U KUĆANSTVU

- na plinskim instalacijama ne smije postojati nikakva improvizacija,

- plinska boca se mora držati dalje od izvora topline,

- svi uređaji moraju imati atest za te potrebe.

5. DRŽANJE ULJA ZA LOŽENJE U DOMAĆINSTVU

- ulja za loženje i drugo moraju se držati u posudama zapremine 25 l, nesalomljivog i za ulje nepropusnog materijala,

- za držanje većih količina ulja ili D-2 posude moraju biti od čeličnog lima do 200 l zapremine,

- posude se smiju puniti najviše do 95 % njihove zapremine,

- posude sa uljem ili D-2 ne smiju se držati na mjestima koja su trajno izložena utjecaju izvora topline, u blizini peći, otvora dimnjaka, raznih el. uređaja i sl.

- prostorije moraju imati otvore za provjetravanja, a u njima se ne smiju držati lako zapaljiv i eksplozivne tvari, te iste ne smiju biti dostupne djeci,

- ulje za domaćinstvo može se držati i u posebnim rezervoarima koji moraju biti udaljeni najmanje 5 m od svih nadzemnih zgrada.

6. APARAT ZA POČETNO GAŠENJE

- ako ga domaćinstvo posjeduje, mora se svakih godinu dana servisirati kako bi bili sigurni da je ispravan,

7. MJERE I POSTUPCI PRI LOŽENJU OTVORENE VATRE NA POLJOPRIVREDNIM I DRUGIM POVRŠINAMA

Izvod iz Odluke o posebnim mjerama zaštite pri spaljivanju otpadnih materijala na poljoprivrednom i drugom zemljištu Općine Lekenik:

- spaljivanje vršiti tijekom dana za mirnog vremena,

- osigurati da suhe trave, suho žbunje, ostaci od usjeva i drugi biljni otpad, ovisno o količini i zapaljivosti bude dovoljno udaljen od drugih objekata ili površina sa zapaljivim tvarima,

- na poljoprivrednom zemljištu paliti suhu travu, suho žbunje, ostatke od usjeva i drugi biljni otpad, te ložiti vatru samo na odgovarajućim mjestima i uz poduzimanje odgovarajućih mjera opreza,

- osigurati spaljivanje ostataka bilja nakon žetve odnosno berbe, te drugog lako zapaljivog biljnog otpada na poljoprivrednom zemljištu odvajanjem od susjednog zemljišta preoravanjem pojasa širine najmanje 3 metra,

- tijekom spaljivanja osigurati potreban broj osoba, odgovarajuću opremu i sredstva za zaštitu od požara, ovisno o obimu i vrsti koja se spaljuje,

- stalno neposredno nadzirati spaljivanje sve do potpunog gašenja vatre na cijeloj zapaljenoj površini,

Otvorena vatra smatra se svaka vatra izvan zatvorenih, odnosno pokrivenih prostorija s osiguranim ložištem!

8. OSNOVNI POSTUPAK U SLUČAJU POŽARA

- sami pristupite početnom gašenju,

- nazovite vatrogasce na brojeve:

- Osobe za uzbunjivanje u DVD Dužica

- 772-395 Lekenik - VOC DVD Lekenik

- 193 - JVP Sisak

- 112 – Državna uprava za zaštitu i spašavanje - DUZS

- do dolaska vatrogasaca pokušati isključiti struju, iznijeti plinsku bocu i posude sa lakozapaljivom tekućinom, kao i eventualna minsko-eksplozivna sredstva, streljivo i nabijeno oružje.

- sačekati vatrogasnu postrojbu i dati im sve tražene informacije.

OBAVJESTI

- Budući je i dalje u tijeku prikupljanje podataka o radu društva u proteklim godinama, koji bi nam mogli koristiti za izradu Monografije društva, molimo Vas da nam ustupite sve što posjedujete, a vezano je uz DVD Dužica. (pisani dokumenti, fotografije itd.) Mi se obvezujemo da ćemo Vam materijale vratiti kada ih obradimo. U vezi dostave ovih materijala možete kontaktirati bilo koju odgovornu osobu u DVD Dužica.

- Dana 31.05.2015. kod Hrvatskog doma u Dužici biti će održana pokazna vatrogasna vježba postrojbe Društva. Također, istoga dana u vremenu od 10:00 do 14:00 sati biti će provedena aktivnost Dan otvorenih vrata. S toga Vas molimo da dođete, pogotovo s djecom, i upoznate se s našom opremom i sredstvima te radom.

- Zahvaljujemo se svima onima koji su nam u prošloj godini pomogli za vrijeme obrane od poplava kao i pružanjem materijalne i financijske potpore. Nadamo se i daljnjoj suradnji na dobrobit mještana Dužice i šire zajednice.

- Sve informacije o Društvu možete pronaći na web stranici www.dvd-duzica.hr i na društvenoj mreži na www.facebook.com/DVDDuzica.